## PROFORMA
MES: DICIEMBRE
SUBCONTRATA:HIEDRA
4ª CERTIFICACIÓN 314 VIV GETAFE
OBRA: INSTALACION DE ELECTRICIDAD
|  |  | MEDICION CONTRATO INSTALADOR | PRECIOS |  | CERTIFICABLE SUBCONTRATISTA
COD. |  | DESCRIPCION |  | UNITARIOS | TOTAL | FACTURA A ORIGEN |  |  | FACTURA ANTERIOR |  | FACTURA MES
UD. | UD. |  |  | CONTRATO | CONTRATO | % MED INST | MEDICION | IMPORTE | MEDICION | IMPORTE | MEDICION | IMPORTE
0
01. |  | INSTALACION DE ELECTRICIDAD VIVIENDA
01.03 | UD. | Electricidad instalacion en vivienda tubo | 157 | 190 | 29830 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.04 | UD. | Electricidad instalacion en vivienda hilo | 157 | 170 | 26690 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Electricidad instalacion en vivienda hilo INTERIOR |  | 85 |  |  | 31 | 2635 | 8 | 680 | 23 | 1955
|  | Electricidad instalacion en vivienda tubo PERIMETRO |  | 95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Electricidad instalacion en vivienda tubo INTERIOR |  | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Electricidad instalacion en vivienda precableado |  | 232.5 |  |  | 6 | 1395 |  |  |  | 0
01.05 | UD. | Electricidad instalacion en vivienda precableado PERIMETRO | 157 | 116.25 | 18251.25 | #REF! | 30 | 3487.5 |  |  |  | 0
|  | Electricidad instalacion en vivienda precableado INTERIOR |  | 116.25 |  |  | 35 | 4068.75 | 17 | 1976.25 |  | 0
01.08 | UD. | Electricidad instalacion en vivienda empalme cajas | 157 | 50 | 7850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.09 | UD. | Electricidad instalacion en vivienda cuadros | 157 | 50 | 7850 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.10 | UD. | Electricidad instalacion en vivienda mecanismos | 157 | 120 | 18840 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | POSIBLIDAD PROG. DOMOTICA Y KNX | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | INSTALACION ZONIFICACION AA, TUBO ELEC,TUBO DOMOTICA, HILO CONEXIÓN |  | 40 |  |  | 23 | 920 | 0 |  | 23 | 920
|  | INSTALACION PERSIANAS TODA LA CASA, TUBO ELEC,TUBO DOMOTICA HILO, CONEXIONADO |  | 40 |  |  | 3 | 120 | 0 |  | 3 | 120
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | INSTALACION BLUETOOCH POR ESTANCIA, INSTALACION COMPLETA |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | AMPLIACION INSTALACION VIVIENDAS DE 3 HABITACIONES |  | 50 |  |  | 24 | 1200 | 12 | 600 | 12 | 600
|  | AMPLIACION INSTALACION VIVIENDAS DE 4 HABITACIONES |  | 80 | 0 | #REF! | 13 | 1040 | 4 | 320 | 9 | 720
|  | REMATES PERIMETRO PORTAL 2(RMC) |  | 30 |  |  | 8 | 240 | 8 | 240 | 0 | 0
|  | MARCADO DE VIVIENDAS |  | 30 |  |  | 30 | 900 |  |  |  | 0
|  | INSTALACION PERSINAS EXTRA DORMITORIO |  | 20 | 0 | 2% | 14 | 280 |  |  | 14 | 280
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO: |  | 109311.25 |  |  | 16286.25 |  | 3816.25 |  | 4595
Note on H14: contabilidad: PORTAL 2: 3A/3B/3C/3D/4A/B/4C/4D
Note on H17: contabilidad: PORTAL 2: 6A,6B,6C PORTAL 4:1A,1B,1C
Note on H18: contabilidad: contabilidad: PORTAL 3:BA,BB,BC,4A,4B,5A,5B,6A,6B PORTAL 4: 2A,2B,2C,6C,3A,3B,3C,4A,4B,4C,5A,5B,5C
Note on H19: contabilidad: PORTAL 2: 3A,3B,3C,3D,4A,4B,4C,4D,5A,5B,5C,5D,6D PORTAL 3:1A,1B,2A,2B,3A
Note on H31: contabilidad: NOVIEMBRE PORTAL 2: 3A/3B/3C/3D/4A/B/4C/4D
Note on H32: contabilidad: P2:16 P3:14
Note on J19: contabilidad: contabilidad: NOVIEMBRE PORTAL 3:4A/4B/5A/5B/BA/BB/6A/6B PORTAL 4:BA/BB/BC/2A/2B/2C/3A/3C/3B NOVIEMBRE PORTAL 2: 3A/3B/3C/3D/4A/B/4C/4D
Note on L14: contabilidad: DICIEMBRE PORTAL2 5A,5C,6A,6C,5B,5D,6B,6D PORTAL 3 1A,1B,2A,2B,3A,3C,4A,4B,5A,5B,6A,6B PORTAL 4 1A,1B,1C
Note on L24: contabilidad: PORTAL 2 3B,3C,3D,4A,4C,4D,5C,5B,6A,6B,6C,6D PORTAL 3 6A,5A,5B,4B,4A,3B,2B,2A PORTAL 4 1A,1B,1C
Note on L25: contabilidad: PORTAL2 3B,4A PORTAL 4 1C
Note on L29: contabilidad: PORTAL2 6C,6A,6D,5D,5A PORTAL 3 1B,2B,3B,4B,5B,6B
Note on L30: contabilidad: PORTAL2 5C PORTAL 3 1A,2A,3A,4A,5A,6A PORTAL 4 1A,1B
Note on L33: contabilidad: PORTAL 2 3C,4C,4B,3D, 5B,5C,6A,6B,6C PORTAL 3 6A,6B,5B,4A,2B

## Hoja1 (hidden)
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | medicion:
ISNT06 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1
06.01 | Partida | m. | ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu | [6 empty] | 33
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. (a determinar)
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.01 | 33
06.02 | Partida | m. | DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2 | [6 empty] | 396
Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 12 |  |  | 60
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 12 |  |  | 216
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 12 |  |  | 36
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 12 |  |  | 24
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 12 |  |  | 24
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 12 |  |  | 12
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 12 |  |  | 12
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 12 |  |  | 12
[9 empty] | 06.02 | 396
06.03 | Partida | ud | CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 14 C. | [6 empty] | 33
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, aire acondicionado y domótica y circuito adicional de previsión de ascensor monofósico (salvo en vivienda tipo 7, que se realizará la instalación). Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.03 | 33
06.04 | Partida | ud | CAJA I.C.P.(4P) | [6 empty] | 33
Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.04 | 33
06.05 | Partida | ud | P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27 | [6 empty] | 235 | 31
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 7 |  |  | 35
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 7 |  |  | 126
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 7 |  |  | 14
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 7 |  |  | 14 |  | 14
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 10
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 8 |  |  | 8
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 7 |  |  | 7 |  | 7
[9 empty] | 06.05 | 235
06.06 | Partida | ud | P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27 | [6 empty] | 104 | 14
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 27, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 4 |  |  | 20
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 3 |  |  | 54
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 3 |  |  | 9
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 3 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 5 |  |  | 5 |  | 5
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
[9 empty] | 06.06 | 104
06.07 | Partida | ud | P.LUZ MÚLTIPLE SIMÓN 27 | [6 empty] | 99 | 12
Punto múltiple (hasta 3 puntos de luz) realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 3 |  |  | 15
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 3 |  |  | 54
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 3 |  |  | 9
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 3 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
[9 empty] | 06.07 | 99
06.08 | Partida | ud | P.DOBLE INTERRUPTOR SIMÓN 27 | [6 empty] | 134 | 13
Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor Simón serie 27, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 4 |  |  | 20
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 4 |  |  | 72
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 4 |  |  | 8
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 5 |  |  | 10 |  | 10
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 5 |  |  | 5 |  | 5
[9 empty] | 06.08 | 134
06.09 | Partida | ud | P.DOBLE CONMUTAD. SIMÓN 27 | [6 empty] | 222 | 20
Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Simón serie 27, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 7 |  |  | 35
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 7 |  |  | 126
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 7 |  |  | 14
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 6 |  |  | 12 |  | 12
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 6 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 6 |  |  | 6 |  | 6
[9 empty] | 06.09 | 222
06.10 | Partida | ud | P.LUZ ESCALERA SIMÓN 27 | [6 empty] | 99 | 12
Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador Simón serie 27, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 3 |  |  | 15
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 3 |  |  | 54
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 3 |  |  | 9
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 3 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
[9 empty] | 06.10 | 99
06.11 | Partida | ud | P.PULSADOR TIMBRE SIMÓN 27 | [6 empty] | 66 | 8
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco Simón serie 27 y zumbador, instalado.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 2 |  |  | 10
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 2 |  |  | 36
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 2 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 2 |  |  | 4
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
[9 empty] | 06.11 | 66
06.12 | Partida | ud | B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27 | [6 empty] | 1328 | 160
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 42 |  |  | 210
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 40 |  |  | 720
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 40 |  |  | 120
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 40 |  |  | 80
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 42 |  |  | 84 |  | 84
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 34 |  |  | 34 |  | 34
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 38 |  |  | 38
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 42 |  |  | 42 |  | 42
[9 empty] | 06.12 | 1328
06.13 | Partida | ud | B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27 | [6 empty] | 66 | 8
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 2 |  |  | 10
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 2 |  |  | 36
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 2 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 2 |  |  | 4
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
[9 empty] | 06.13 | 66
06.14 | Partida | ud | CONEXIÓN DOMÓTICA SIMÓN 27 | [6 empty] | 33 | 4
Salida de cables realizada con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable con marco Simón serie 27, para conexión del circuito de domótica, instalada.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 1 |  |  | 5
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 1 |  |  | 18
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 1 |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | 06.14 | 33
06.15 | Partida | ud | TOMA TELÉFONO SIMÓN 27 | [6 empty] | 98 | 11
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Simón serie 27, instalada.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 3 |  |  | 15
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 3 |  |  | 54
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 3 |  |  | 9
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 3 |  |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
[9 empty] | 06.15 | 98
06.16 | Partida | ud | TOMA TV/SAT ÚNICA SIMÓN 27 | [6 empty] | 130 | 14
Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT o TLCA, Simón serie 27, instalada.
|  |  |  | Viv Tipo 1 | 5 | 4 |  |  | 20
|  |  |  | Viv Tipo 2 | 18 | 4 |  |  | 72
|  |  |  | Viv Tipo 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  |  |  | Viv Tipo 4 | 2 | 4 |  |  | 8
|  |  |  | Viv Tipo 5 | 2 | 4 |  |  | 8 |  | 8
|  |  |  | Viv Tipo 6 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Viv Tipo 7 | 1 | 4 |  |  | 4
|  |  |  | Viv Tipo 8 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 4
[9 empty] | 06.16 | 130
06.166 | Partida | ud | AVISADOR ACUSTICO Y LUMINOSO | [6 empty] | 10 | 0
Suministro y colocación de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio de sistema de bucle magnético,
|  |  |  | Viv. Tipo 7 | 1 | 10 |  |  | 10
[9 empty] | 06.166 | 10
06.18 | Partida | ud | VIDEO COMUNICADOR | [6 empty] | 1
Suministro y colocación de video comunicador bidireccional para apertura de puerta
|  |  |  | Viv. Tipo 7 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 06.18 | 1
[9 empty] | ISNT06 | 1
[9 empty] | MED_VIV | 1