OBRA DE ALOHA FLOR DE LIS CALLE MALLORCA 317

1. Partida: pintar cuadro de luz, tapeta de rincón de cuadro, pintar hierro de cristalera y colocar juntas de parquet.
2. Partida :apertura de puerta de emergencia, cerradura puerta de emergencia y suelo de almacén con zócalo.
3. Partida :hacer bajos de armarios, colocación de armarios, instalación de grifos, bombas y calentadores.
4. Partida :suministro y colocación de techo de patio y pintada de pared de patio.

Pintar puerta de emergencia, instalación de interruptor en tienda, poner punto de luz para puerta de entrada, limpieza general, iva de alfombra y porte.

Suministro y colocación de parquet con retirada de zócalos para pintarlos y volverlos a instalar.

TOTAL PARTIDAS :4. 400

1. Partida :suministro y colocación de enchufes de recepción, modificación de tubería y suministro de materiales, instalación de enchufe para dispensador de agua en salon
2. Partida :suministro y colocación de cajón para guardar tubería de lavabo, suministro y colocación de mueble para guardar bomba de recepción.
3. Suministro y colocación de parquet en el pasillo que incluye 2 pasos de puerta, quitar zócalos para pintarlos y volverlos a instalar.
4. Partida :instalación y suministro de cerradura para puerta de entrada, instalación y suministro de cornisa y marcos de cielo raso, suministro e instalación de metacrilatos con embellecedores en picas de cabinas, anulación de enchufes y tapar agujero debajo de la escalera.
5. Partida :suministro y colocación de piedra y fuente de agua, instalación de umbral de paso de puerta.

suministro y colocación de uñero de puerta corredera, materiales para instalar bombas de evacuación y termos.

1. Suministro de termo nuevo,para reemplazo del averiado. instalación de metacrilato en pica de última cabina, instalación de cerrojo de puerta corredera de lavabo, suministro y colocación de pica de lavadero, suministro e instalación de moldura en cielo raso.
2. Modificación de mueble de recepción y suministro de materiales,suministro de segundo termo para reemplazo del averiado.

TOTAL PARTIDAS :4. 720